{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":17,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,1,13],[1,14,3,14],[1,15,1,16],[2,2,2,4],[2,5,2,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,15,3,15],[2,16,3,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["全厂中控室操作台统计表"]
["序号","单位","现有操作分配情况",{"$nulls":11},"现有总数\n（台）","考虑新增操作台"]
[null,null,"操作台",null,null,"辅操台",null,null,"交换机通讯台","可燃有毒（GDS）\n控制器台","视频监控台","危险化学品\n监控系统台","班组办公电脑台","数采仪",null,"数量","用途"]
[null,null,"数量","用途","规格\n（长×宽×高）\nmm","数量","用途","规格\n（长×宽×高）\nmm"]
[1,"生产运行中心（调度室）",6,"1、空分装置DCS监控\n2、供水装置DCS监控\n3、锅炉装置DCS监控\n4、工艺装置DCS监控1\n5、工艺装置DCS监控2\n6、全厂语音呼叫系统","1、AA×BB×CC\n2、\n3、\n4、\n5、","无","/","/",1,1,1,"/",1,"无",10]
[2,"水汽车间（锅炉）",10,"锅炉装置DCS监控（锅炉3台\n管网/公用1+汽机2+脱硫II/III期/后处理4）","1100×700×750\n",1,"/","1100×700×750\n",1,"/",1,"/",1,"/",14,"/","/"]
[3,"水汽车间（供水）",11,"供水装置DCS监控（污水1+脱盐水循环水6+中水3）火灾报警1台与其它公用","1100×700×750\n",1,"循环水泵急停控制","1100×700×750\n",1,0,1,"/",1,"无",15,"/","/"]
[4,"空分车间",9,"1、ITCC操作员站4台；\n2、DCS操作员站5台；","1、1100*70*85\n",1,"1、急停操作柜","1、1100*70*85",1,1,2,"/",1,"/",15,5,"1、04、05ITCC系统升级时共新增2台操作员站\n2、班组标准化运行台账1台位\n3、APC控制系统2台位"]
[5,"气化车间",6,"1、气化装置DCS监控(5台电脑)\n2、气化装置ESD监控（1台电脑）",null,1,"ESD紧急停车系统","/","/",1,"/","/",1,"无",9,"无","/"]
[6,"合成车间",15,"1、甲压机ITCC监控2台\n2、氨冰机ITCC监控2台\n3、氨压缩机ITCC监控2台\n4、净化装置DCS监控3台\n5、氨合成装置DCS监控2台          6、甲醇装置DCS监控2台          7、SIS系统监控系统 1台        \n8、ESD系统监控系统1台","1200×900×750\n",2,"1、SIS紧急停车    \n2、DCS紧急停车","1、120×90×106               2、120×90×106","/",2,1,1,1,"/",22,1,"危险化学品监控和班组电脑台单独使用（两台电脑用一个操作台）"]
[7,"尿素车间",6,"1、尿素装置DCS监控\n2、ITCC监控2台\n3、尿素装置DCS监控\n4、尿素装置DCS监控   \n5、尿素装置DCS监控\n","1、1200×900×750\n2、1200×900×750\n3、1200×900×750\n4、1200×900×750\n5、1200×900×750             ",1,"紧急停车操作","1200×900×1050","无",1,1,1,1,0,11,1,"尿素装置DCS监控"]
[8,"储运车间煤储运装置",7,"1、煤储运PLC操作系统(3个）              2、煤储运筒仓惰化控制系统 (2个）             3、煤储运采样机控制系统 (1个）               4、无人地磅值守系统(1个）  ","1800*1000*750mm","无","/","/","/","/",2,"/",1,"/",10]
[9,"储运车间煤储运装置",3,"1、火灾报警控制器（2个）                   2、消防控制室图形显示装置（1个）","1065*1020*1315mm","无","/","/","/","/","/","/","/","/",3,2,"新增煤棚消防控制系统"]
[10,"储运车间尿素包装装置",4,"1、尿素包装PLC操作系统（3个）                 \n 2、包装机码垛机运行监控系统 （1个）            ","1800*1000*750mm","无","/","/","/","/",1,"/",1,"/",6]
[11,"储运车间充装站",2,"1、无人地磅值守系统（1个）             2、定量装车控制系统（1个）","1800*1000*750mm","无","/","/","/","/",1,"/",1,"/",4]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}